## Worksheet
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Etkinlik
2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..........................................................................
ELEKTRIK-ELEKTRONIK TEKNOLOJISI ALANI | 11. SINIF ELEKTRIK TESISAT PROJELERI-11 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Etkinlik
EYLÜL | 08-12 Eylül | 4 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: BİLGİSAYARLI ÇİZİM (CAD) 1. BİLGİSAYARLI ÇİZİM (CAD) PROGRAMI MENÜLERİ 1.1. Bilgisayarlı çizim (CAD) yazılımın menüleri Demokrasinin önemi | Bilgisayarlı çizim programını kullanır. | Uluslararası Temiz Hava Günü
EYLÜL | 15-19 Eylül | 4 |  | 2. BİLGİSAYARLI ÇİZİM (CAD) PROGRAMI AYARLARI 2.1. Bilgisayarlı çizim (CAD) programında obje yakalama ayarları | Bilgisayarlı çizim programının ayarlarını yaparak çizimleri uygular. | İlköğretim Haftası, Mevlid-i Nebî Haftası, Öğrenciler Günü, Gaziler Günü
EYLÜL | 22-26 Eylül | 4 |  | 2.2. Bilgisayarlı çizim (CAD) programındaki katman kavramı (layer) ve kullanım amacı 2.3. Bilgisayarlı çizim (CAD) programındaki çizgi stilleri ve biçimlendirme işlemleri | Bilgisayarlı çizim programının ayarlarını yaparak çizimleri uygular.
EYLÜL | 29 Eylül-03 Ekim | 4 |  | 2.4. Bilgisayarlı çizim (CAD) programında çizim üzerine standart yazı ayarları 2.5. Bilgisayarlı çizim (CAD) programında çizim çıktı alma ve ölçülendirme ayarları | Bilgisayarlı çizim programının ayarlarını yaparak çizimleri uygular. | Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
EKIM | 06-10 Ekim | 4 |  | 3. BİLGİSAYARLI ÇİZİM (CAD) PROGRAMI UYGULAMALARI 3.1. Bilgisayarlı çizim (CAD) programı temel çizim komutları | Bilgisayarlı çizim programında çeşitli çizimler yapar. | Ahilik Kültürü Haftası
EKIM | 13-17 Ekim | 4 |  | 3.1. Bilgisayarlı çizim (CAD) programı temel çizim komutları | Bilgisayarlı çizim programında çeşitli çizimler yapar.
EKIM | 20-24 Ekim | 4 |  | 3.2. CAD programında yapılacak temel çizim uygulamalarında elektrik tesisat sembolleri Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi | Bilgisayarlı çizim programında çeşitli çizimler yapar.
EKIM | 27-31 Ekim | 4 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: AYDINLATMA SİSTEMLERİ 1. AYDINLATMA SİSTEMLERİ 1.1. Aydınlatmanın önemi ve gereği 1.2. Işık kaynaklarının çeşitleri 1.Dönem 1.Sınav | Aydınlatmanın etkilerini inceler. | Cumhuriyet Bayramı
KASIM | 03-07 Kasım | 4 |  | 1.3. Fotometrik büyükler 1.4. Aydınlatmanın sınıflandırılması 1.5. Aydınlatma çeşitleri Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | Aydınlatmanın etkilerini inceler. | Kızılay Haftası, Organ Bağışı ve Nakli Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
KASIM | 10-14 Kasım | 4 | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | Atatürk Haftası, Afet Eğitimi Hazırlık Günü, Dünya Diyabet Günü
KASIM | 17-21 Kasım | 4 |  | 2. AYDINLATMA LAMBALARI VE ARMATÜRLERİ 2.1. Aydınlatma armatürlerinin çeşit ve özellikleri 2.2. LED teknolojisi ile imal edilmiş armatür tipleri 2.3. Armatür çeşitlerine ait kullanım alanları ve özellikleri | Armatür ve lamba özelliklerini açıklar. | Dünya Felsefe Günü, Dünya Çocuk Hakları Günü
KASIM | 24-28 Kasım | 4 |  | 3. AYDINLATMA HESAPLARI 3.1. Aydınlatma hesabı 3.2. En az aydınlık düzeyleri tablosu, mahal ve kullanım yerlerine göre armatür seçimi 3.3. EN 12464-1 aydınlatma hesaplamaları | Elektrik tesisat projesi aydınlatma hesaplamalarını yapar. | Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
ARALIK | 01-05 Aralık | 4 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: AYDINLATMA SİMÜLASYONU 1. AYDINLATMA SİMÜLASYON YAZILIMI VE IŞIKLIK DOSYALARININ KURULUMU 1.1. Aydınlatma simülasyon yazılımının kullanımında doğru aydınlatma armatürlerinin seçimi 1.2. Kolay çizim asistanların kullanımı | Aydınlatma simülasyon yazılımını ve armatürlerin ışıklık dosyalarını kurar. | Dünya Engelliler Günü, Dünya Madenciler Günü, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi
ARALIK | 08-12 Aralık | 4 |  | 1.3. Aydınlatma simülasyon yazılımının kullanımında mekân ölçüleri 1.4. CAD ortamında simülasyon ortamına aktarma işlemi | Aydınlatma simülasyon yazılımını ve armatürlerin ışıklık dosyalarını kurar. | Mevlana Haftası, İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
ARALIK | 15-19 Aralık | 4 |  | 2. AYDINLATMA SİMÜLASYON YAZILIM MENÜLERİ VE AYARLARI 2.1. Aydınlatma simülasyon yazılımının kullanımında mekân ölçülerinin doğruluk kontrolü | Aydınlatma simülasyon programını kullanır. | Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
ARALIK | 22-26 Aralık | 4 |  | 2.2. CAD ortamından simülasyon ortamına aktarma işlemi 2.3. Mekân ve mahal özelliklerine göre uygun armatürlerin seçimi | Aydınlatma simülasyon programını kullanır. | Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası
ARALIK | 29 Aralık-02 Ocak | 4 |  | 3. AYDINLATMA SİMÜLASYON YAZILIM UYGULAMALARI 3.1. Simülasyon programında aydınlatma hesaplamaları 1.Dönem 2.Sınav | Aydınlatma simülasyon programında çeşitli uygulamalar yapar.
OCAK | 05-09 Ocak | 4 |  | 3.2. Simülasyon programında aydınlatma uygulaması | Aydınlatma simülasyon programında çeşitli uygulamalar yapar. | Enerji Tasarrufu Haftası
OCAK | 12-16 Ocak | 4 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası
OCAK | 19-23 Ocak | 4 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
OCAK | 26-30 Ocak | 4 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
ŞUBAT | 02-06 Şubat | 4 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: BİLGİSAYARLI TESİSAT PROJELERİ 1. BİNA KUVVETLİ AKIM ELEKTRİK İÇ TESİSAT PROJELERİ 1.1. Çizim çalışmalarının elektrik iç tesisat yönetmeliği ve elektrik proje hazırlama yönetmeliğine uygunluğu | Bilgisayarlı çizim programı üzerinde bina kuvvetli akım elektrik iç tesisat projesini çizer.
ŞUBAT | 09-13 Şubat | 4 |  | 1.2. Elektrik tesisat proje çalışmalarında bina mimari planının çizimi 1.3. Mimari proje çizimlerinde temel yapı kuralları | Bilgisayarlı çizim programı üzerinde bina kuvvetli akım elektrik iç tesisat projesini çizer.
ŞUBAT | 16-20 Şubat | 4 |  | 1.4. Çizim aşamalarında katmanların doğru kullanması 1.5. Çizimlerde teknik resim kurallarına uygun olarak çizgi sitilleri ve kalınlık ayarlarının yapılması | Bilgisayarlı çizim programı üzerinde bina kuvvetli akım elektrik iç tesisat projesini çizer.
ŞUBAT | 23-27 Şubat | 4 |  | 2. KUVVET TESİSATI PROJELERİ 2.1. Çizim çalışmalarının elektrik iç tesisat yönetmeliği, Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği ve elektrik proje hazırlama yönetmeliğine uygunluğu 2.2. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği | Çizim programı üzerinde kuvvet tesisat projesini çizer. | Vergi Haftası, Yeşilay Haftası
MART | 02-06 Mart | 4 |  | 2.3. Kuvvet tesisat projelerinin çizimlerinde mekanik tesisatların yerleşimi 2.4. Yükleme cetveli tablosu | Çizim programı üzerinde kuvvet tesisat projesini çizer. | Girişimcilik Haftası
MART | 09-13 Mart | 4 |  | 2.5. Gerilim düşümü hesabı 2.6. Hesaplamalarda eş zamanlı güç ve diversite kuralları | Çizim programı üzerinde kuvvet tesisat projesini çizer. | Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
MART | 16-20 Mart | 4 | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | Tüketiciyi Koruma Haftası, Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası
MART | 23-27 Mart | 4 |  | 2.7. Kolon şemaları çizimi 2.8. Kesici ve koruma elemanlarında Selektivite kuralı | Çizim programı üzerinde kuvvet tesisat projesini çizer. | Orman Haftası, Dünya Tiyatrolar Günü
MART | 30 Mart-03 Nisan | 4 |  | 2.9. Akım yönünden kontrol hesabı 2.10. Yükleme cetvelinin oluşturma aşamaları Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi | Çizim programı üzerinde kuvvet tesisat projesini çizer. | Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası, Dünya Otizm Farkındalık Günü
NISAN | 06-10 Nisan | 4 |  | 3. ZAYIF AKIM TESİSAT PROJELERİ 3.1. Çizim çalışmalarında elektrik iç tesisat yönetmeliği, Çevre ve şehircilik bakanlığı genel teknik şartnameleri, Bina içi elektronik haberleşme tesisatı teknik şartnamesi ve elektrik proje hazırlama yönetmeliği 2.Dönem 1.Sınav | Çizim programı üzerinde zayıf akım tesisat projesini çizer. | Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günün/Dünya Sağlık Haftası, Kişisel Verileri Koruma Günü
NISAN | 13-17 Nisan | 4 |  | 3.2. Zayıf akım projelerinde telefon, televizyon ve data kablolama genel prensipleri | Çizim programı üzerinde zayıf akım tesisat projesini çizer. | Turizm Haftası
NISAN | 20-24 Nisan | 4 |  | 3.3. Binadaki zayıf akım abone sayısına göre dağıtım kutusu, santral ve panellerin kapasitelerinin belirlenmesi | Çizim programı üzerinde zayıf akım tesisat projesini çizer. | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
NISAN | 27 Nisan-01 Mayıs | 4 |  | 3.4. Projede kullanılan kablo tiplerinin seçimi Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik | Çizim programı üzerinde zayıf akım tesisat projesini çizer. | Kût'ül Amâre Zaferi
MAYIS | 04-08 Mayıs | 4 |  | 4. DIŞ AYDINLATMA TESİSAT PROJELERİ 4.1. Çizim çalışmalarında elektrik iç tesisat yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnameleri, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Topraklama Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Proje Hazırlama Yönetmeliği | Çizim programı üzerinde dış aydınlatma tesisat projesini çizer. | Bilişim Haftası, Trafik ve İlkyardım Haftası, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
MAYIS | 11-15 Mayıs | 4 |  | 4.2. Dış aydınlatma projesinin hazırlandığı mahallerin özellik ve ihtiyaçlarına göre armatür, direk tipi ve boyutlarının seçimi | Çizim programı üzerinde dış aydınlatma tesisat projesini çizer. | Engelliler Haftası, Vakıflar Haftası
MAYIS | 18-22 Mayıs | 4 |  | 4.2. Dış aydınlatma projesinin hazırlandığı mahallerin özellik ve ihtiyaçlarına göre armatür, direk tipi ve boyutlarının seçimi Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | Çizim programı üzerinde dış aydınlatma tesisat projesini çizer. | Müzeler Haftası, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
MAYIS | 25-29 Mayıs | 4 |  | 4.3. Dış aydınlatma direk topraklamaları | Çizim programı üzerinde dış aydınlatma tesisat projesini çizer. | Etik Günü, İstanbul'un Fethi
HAZIRAN | 01-05 Haziran | 4 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: BİLGİSAYARLI YG SİSTEMLERİ TEK HAT PROJELERİ 1. YG TESİS PROJE SEMBOL VE ANLAMLARI 1.1. YG tesisinde kullanılan semboller ve özellikleri 2.Dönem 2.Sınav | YG tesis proje sembol ve anlamlarını açıklar. | Etik Günü, Hayat Boyu Öğrenme Haftası
HAZIRAN | 08-12 Haziran | 4 |  | 2. YG TESİS TEK HAT ŞEMALARI ÇİZİMİ 2.1. TEDAŞ proje yapımı Teknik Şartnamesine uygun şema çizimi 3. DİREK TİPİ TRAFO TESİS TEK HAT ŞEMASININ ÇİZİMİ 3.1. TEDAŞ proje yapımı Teknik Şartnamesine uygun şema çizimi | YG tesis tek hat şemaları çizimini yapar. Direk tipi trafo tesis tek hat şemasının çizimini yapar. | Etik Günü, Çevre ve İklim Değişikliği Haftası
HAZIRAN | 15-19 Haziran | 4 |  | 4. MEVCUT BULUNAN NAKİL HATLARINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERE AİT DEPLASE PROJELERİ 4.1. TEDAŞ proje yapımı Teknik Şartnameleri ve Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’ne göre proje hazırlama | Deplase projelerini çizer. | Etik Günü
HAZIRAN | 22-26 Haziran | 4 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etik Günü
Temrin Listesi
Ünite | Temrin
Derse Ait Diğer Bilgiler
Dersin Amacı
Dersin Kazanımları
Eğitim-Öğretim Ortam ve Donanımı | Etkileşimli tahta/projeksiyon, bilgisayar, CAD yazılımı, simülasyon yazılımı, yazıcı, kağıt, kalem
Ölçme ve Değerlendirme
Dersin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
Plan Hakkında | Bu plan Talim Terbiye Kurulunun yayınladığı Çerçeve Öğretim Programı ve Ders Bilgi Formlarına göre hazırlanmıştır. Atatürkçülük konuları ile ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden yararlanılmıştır.
Ders Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Okul Müdürü: | .......................................
Tarih: | 13/12/2025