## Worksheet
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Etkinlik
2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..........................................................................
ELEKTRIK-ELEKTRONIK TEKNOLOJISI ALANI | 11. SINIF KONTROL PANOLARI-11 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Etkinlik
EYLÜL | 08-12 Eylül | 4 |  | 1. ÖĞRENME BİRİMİ: ENDÜSTRİYEL SENSÖRLER 1.1. Endüstriyel Sensörler Ve Özellikleri 1.1.1. Endüstriyel Sensör Çeşitleri 1.1.2. Endüstriyel Sensör Çıkış Tipi Ve Bağlantısı 1.1.3. Endüstriyel Sensör Seçimi Demokrasinin önemi | Endüstriyel sensörlerin özelliklerini, tiplerini ve çeşitlerini açıklar. | Uluslararası Temiz Hava Günü
EYLÜL | 15-19 Eylül | 4 |  | 1.2. Dijital Çıkışlı Sensörler 1.2.1. Endüktif Sensör 1.2.2. Kapasitif Sensör 1. Uygulama: Endüktif Sensörün Bağlantısı 2. Uygulama: Kapasitif Sensörün Bağlantısı | Dijital çıkışlı sensörlü devreleri yapar. | İlköğretim Haftası, Mevlid-i Nebî Haftası, Öğrenciler Günü, Gaziler Günü
EYLÜL | 22-26 Eylül | 4 |  | 1.2.3. Manyetik Sensörler 3. Uygulama: Manyetik Sensörün Bağlantısı 1.2.4. Optik Sensörler 4. Uygulama: Optik Sensörün Bağlantısı | Dijital çıkışlı sensörlü devreleri yapar.
EYLÜL | 29 Eylül-03 Ekim | 4 |  | 5. Uygulama: Fiber Optik Sensörün Bağlantısı 6. Uygulama: Renk Sensörünün Bağlantısı 1.2.5. Enkoder 7. Uygulama: Enkoderin Devreye Bağlanması 8. Uygulama: Enkoder Sayıcının Devreye Bağlanması | Dijital çıkışlı sensörlü devreleri yapar. | Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
EKIM | 06-10 Ekim | 4 |  | 1.3. Analog Çıkışlı Sensörler 1.3.1. Sıcaklık Sensörleri 9. Uygulama: Sıcaklık Sensörlerinin Devreye Bağlanması Ve Avometreyle Ölçümü 10. Uygulama: Sıcaklık Ve Nem Sensörünün İndikatöre Bağlanması | Analog çıkışlı sensörlü devreleri yapar. | Ahilik Kültürü Haftası
EKIM | 13-17 Ekim | 4 |  | 11. Uygulama: Ntc Ve Sıcaklık Kontrol Cihazının Devreye Bağlanması 12. Uygulama: Ssr Sıcaklık Kontrol Cihazıyla Isı Ölçümü 1.3.2. Basınç Sensörleri 13. Uygulama: Yük Hücresinin Devreye Bağlanması 14. Uygulama: Yük Hücresinin Tartım Terminaline Bağlanması | Analog çıkışlı sensörlü devreleri yapar.
EKIM | 20-24 Ekim | 4 |  | 1.3.3. Mesafe Sensörleri 1.3.4. Seviye Sensörü 15. Uygulama: Lineer Potansiyometrik Cetvelin Devreye Bağlanması 1.4. Sinyal Çeviriciler 16. Uygulama: Sıcaklık Ve Basınç Sinyal Çeviricinin Devreye Bağlanması Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi | Sinyal çeviricili devreleri yapar.
EKIM | 27-31 Ekim | 4 |  | 2. ÖĞRENME BİRİMİ: PROSES KONTROLLÜ PANOLAR 2.1. Özel Tip Kumanda Ve Kontrol Röleleri 1.Dönem 1.Sınav | Özel tip kumanda ve kontrol röleleri panolarını hazırlar. | Cumhuriyet Bayramı
KASIM | 03-07 Kasım | 4 |  | 2.1.1. Fotosel Röleleri 1. Uygulama: Fotosel Röle Kontrollü Dış Aydınlatma Panosu Montajı Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | Özel tip kumanda ve kontrol röleleri panolarını hazırlar. | Kızılay Haftası, Organ Bağışı ve Nakli Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
KASIM | 10-14 Kasım | 4 | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | Atatürk Haftası, Afet Eğitimi Hazırlık Günü, Dünya Diyabet Günü
KASIM | 17-21 Kasım | 4 |  | 2.1.2. Programlanabilir Zaman Röleleri 2. Uygulama: Astronomik Zaman Saati İle Dış Aydınlatma Kontrol Panosu Montajı | Özel tip kumanda ve kontrol röleleri panolarını hazırlar. | Dünya Felsefe Günü, Dünya Çocuk Hakları Günü
KASIM | 24-28 Kasım | 4 |  | 3. Uygulama: Programlanabilir Zaman Saati İle Tarımsal Sulama Kontrol Panosu Montajı 4. Uygulama: Programlanabilir Zaman Saati İle Havalandırma Kontrol Panosu Montajı | Özel tip kumanda ve kontrol röleleri panolarını hazırlar. | Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
ARALIK | 01-05 Aralık | 4 |  | 2.1.3. Çok Fonksiyonlu Zaman Röleleri 5. Uygulama: Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesiyle İki Motorun Periyodik Çalıştırılmasına Ait Kontrol Panosu Montajı | Özel tip kumanda ve kontrol röleleri panolarını hazırlar. | Dünya Engelliler Günü, Dünya Madenciler Günü, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi
ARALIK | 08-12 Aralık | 4 |  | 6. Uygulama: Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesiyle Asenkron Motorun Periyodik İleri-Geri Çalıştırma Kontrol Panosu Montajı 7. Uygulama: Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesiyle Asenkron Motora Yıldız Üçgen Yol Verme Kontrol Panosu Montajı | Özel tip kumanda ve kontrol röleleri panolarını hazırlar. | Mevlana Haftası, İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
ARALIK | 15-19 Aralık | 4 |  | 2.2. Sıvı Seviye Rölesi İle Pompa Kontrolü 2.2.1. Sıvı Seviye Rölesi 8. Uygulama: Sıvı Seviye Rölesiyle Pompa Kontrol Panosu Montajı | Sıvı seviye rölesi ile pompa kontrolünü yapar. | Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
ARALIK | 22-26 Aralık | 4 |  | 2.3. Sıcaklık Kontrol Cihazları Ve Isıtma Sistemi Kontrolü 2.3.1. Sıcaklık Kontrol Cihazları | Sıcaklık kontrol cihazı ile ısıtma sistemi kontrolünü yapar. | Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası
ARALIK | 29 Aralık-02 Ocak | 4 |  | 2.3.2. Sıcaklık Kontrol Cihazının Program Ve Ayarları 9. Uygulama: Sıcaklık Kontrol Cihazıyla Isıtma Sistemi Kontrol Panosu Montajı 1.Dönem 2.Sınav | Sıcaklık kontrol cihazı ile ısıtma sistemi kontrolünü yapar.
OCAK | 05-09 Ocak | 4 |  | 3. ÖĞRENME BİRİMİ: PLC KONTROLLÜ PANOLAR 3.1. Plc Özellikleri | PLC’nin özelliklerini açıklar. | Enerji Tasarrufu Haftası
OCAK | 12-16 Ocak | 4 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası
OCAK | 19-23 Ocak | 4 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
OCAK | 26-30 Ocak | 4 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
ŞUBAT | 02-06 Şubat | 4 |  | 3.1.1. Plc’nin Yapısı 3.1.2. Plc’nin Çalışması | PLC’nin özelliklerini açıklar.
ŞUBAT | 09-13 Şubat | 4 |  | 3.1.3. Plc Giriş Ve Çıkış Adreslemeleri 3.1.4. Plc Programının Yürütülmesi 3.1.5. Plc Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar | PLC’nin özelliklerini açıklar.
ŞUBAT | 16-20 Şubat | 4 |  | 3.2. Plc Şemalarının Çizimi 3.2.1. Plc Beslemesi Ve Giriş Çıkış Elemanları | PLC şemalarını çizer.
ŞUBAT | 23-27 Şubat | 4 |  | 3.2.2. Plc Besleme Ve Giriş Çıkış Eleman Bağlantıları Çizimi 3.3. Plc Besleme Bağlantıları | PLC şemalarını çizer. PLC güç kaynağı ve besleme bağlantılarını yapar. | Vergi Haftası, Yeşilay Haftası
MART | 02-06 Mart | 4 |  | 3.3. Plc Besleme Bağlantıları 3.4. Plc Giriş Ve Çıkış Elemanları Bağlantıları | PLC güç kaynağı ve besleme bağlantılarını yapar. PLC giriş ve çıkış elemanlarının bağlantılarını yapar. | Girişimcilik Haftası
MART | 09-13 Mart | 4 |  | 3.5. Dijital Ve Analog Modüller Ve Modül Bağlantıları 3.6. Plc Programlama, Program Yükleme Ve Programı Yedekleme | PLC ile dijital ve analog modülü ve giriş çıkış elemanlarının bağlantılarını yapar. PLC’ye programını yükler ve PLC programını yedekler. | Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
MART | 16-20 Mart | 4 | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | Tüketiciyi Koruma Haftası, Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası
MART | 23-27 Mart | 4 |  | 1. Uygulama: Şebeke Gerilimi İle Beslenen Plc Bağlantısı 2. Uygulama: Dc Güç Kaynağı İle Beslenen Plc Bağlantısı | PLC’ye programını yükler ve PLC programını yedekler. | Orman Haftası, Dünya Tiyatrolar Günü
MART | 30 Mart-03 Nisan | 4 |  | 3. Uygulama: Plc Giriş Elemanlarının Bağlantısı 4. Uygulama: Plc Çıkışına Çok Kontaklı Röle Bağlantısı Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi | PLC’ye programını yükler ve PLC programını yedekler. | Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası, Dünya Otizm Farkındalık Günü
NISAN | 06-10 Nisan | 4 |  | 5. Uygulama: Pnp Ve Npn Sensörlerin Plc Bağlantıları 6. Uygulama: Dijital Ve Analog Modül Plc Bağlantıları 2.Dönem 1.Sınav | PLC’ye programını yükler ve PLC programını yedekler. | Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günün/Dünya Sağlık Haftası, Kişisel Verileri Koruma Günü
NISAN | 13-17 Nisan | 4 |  | 7. Uygulama: Plc Dijital Modül Giriş Ve Çıkış Elemanlarının Bağlantısı 8. Uygulama: Üç Fazlı Asenkron Motorun Röle, Kontaktör Ve Plc Bağlantısı | PLC’ye programını yükler ve PLC programını yedekler. | Turizm Haftası
NISAN | 20-24 Nisan | 4 |  | 9. Uygulama: Üç Fazlı Asenkron Motorun Plc İle Zaman Ayarlı Çalıştırılması 10. Uygulama: Birden Fazla Üç Fazlı Asenkron Motorun Plc İle Çalıştırılması | PLC’ye programını yükler ve PLC programını yedekler. | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
NISAN | 27 Nisan-01 Mayıs | 4 |  | 11. Uygulama: Birden Fazla Üç Fazlı Asenkron Motorun Plc İle İki Farklı Merkezden Çalıştırılması 12. Uygulama: Üç Fazlı Asenkron Motorun Plc İle Devir Yönünün Değiştirilmesi Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik | PLC’ye programını yükler ve PLC programını yedekler. | Kût'ül Amâre Zaferi
MAYIS | 04-08 Mayıs | 4 |  | 13. Uygulama: Plc Çıkışlarına Röle Ve Kontaktör Bağlayarak Yapılan Kontrol Uygulamaları 14. Uygulama: Plc Analog Giriş Sinyaline Göre Birden Fazla Çıkışın Kontrol Edilmesi | PLC’ye programını yükler ve PLC programını yedekler. | Bilişim Haftası, Trafik ve İlkyardım Haftası, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
MAYIS | 11-15 Mayıs | 4 |  | 4. ÖĞRENME BİRİMİ: AC MOTOR SÜRÜCÜLERİ VE PLC BAĞLANTILARI 4.1. Ac Motor Sürücüleri Ve Plc İle Bağlantısı | PLC ve AC motor sürücüsünün bağlantılarını yapar. | Engelliler Haftası, Vakıflar Haftası
MAYIS | 18-22 Mayıs | 4 |  | 4.1.1. Ac Motor Sürücünün Motor Bağlantıları 4.1.2. Ac Motor Sürücünün Besleme Ve Giriş Çıkış Bağlantıları Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | PLC ve AC motor sürücüsünün bağlantılarını yapar. | Müzeler Haftası, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
MAYIS | 25-29 Mayıs | 4 |  | 4.1.2. Ac Motor Sürücünün Besleme Ve Giriş Çıkış Bağlantıları 4.1.3. Ac Motor Sürücünün Parametreleri Ve Parametre İşlemleri | PLC ve AC motor sürücüsünün bağlantılarını yapar. | Etik Günü, İstanbul'un Fethi
HAZIRAN | 01-05 Haziran | 4 |  | 1. Uygulama: Asenkron Motor Sürücünün Harici Butonlarla Çalıştırılması Ve Hız Kontrolü 2. Uygulama: Plc İle Asenkron Motor Sürücünün Çalıştırılması 2.Dönem 2.Sınav | PLC ve AC motor sürücüsünün bağlantılarını yapar. | Etik Günü, Hayat Boyu Öğrenme Haftası
HAZIRAN | 08-12 Haziran | 4 |  | 3. Uygulama: Plc Ve Asenkron Motor Sürücüyle Motor Devir Yönünün Değiştirilmesi 4. Uygulama: Plc Ve Asenkron Motor Sürücüyle Dijital Çıkışları Kullanarak Hız Kontrolu | PLC ve AC motor sürücüsünün bağlantılarını yapar. | Etik Günü, Çevre ve İklim Değişikliği Haftası
HAZIRAN | 15-19 Haziran | 4 |  | 4.2. Ac Motor Sürücünün Plc Analog Çıkışı İle Sürülmesi 5. Uygulama: Plc Ve Asenkron Motor Sürücünün Analog Girişi İle Hız Kontrolu | AC motor sürücüsünü PLC analog çıkışı ile sürer. | Etik Günü
HAZIRAN | 22-26 Haziran | 4 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etik Günü
Temrin Listesi
Ünite | Temrin
Derse Ait Diğer Bilgiler
Dersin Amacı
Dersin Kazanımları
Eğitim-Öğretim Ortam ve Donanımı | Etkileşimli tahta, elektrik panosu, asenkron motor, kumanda devre elemanları, PLC, sensörler, ölçü aletleri
Ölçme ve Değerlendirme
Dersin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
Plan Hakkında | Bu plan Talim Terbiye Kurulunun yayınladığı Çerçeve Öğretim Programı ve Ders Bilgi Formlarına göre hazırlanmıştır. Atatürkçülük konuları ile ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden yararlanılmıştır.
Ders Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Okul Müdürü: | .......................................
Tarih: | 13/12/2025