## Worksheet
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Etkinlik
2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..........................................................................
ELEKTRIK-ELEKTRONIK TEKNOLOJISI ALANI | 11. SINIF OTOMASYON ATÖLYESI-11 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Etkinlik
EYLÜL | 08-12 Eylül | 9 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: ENDÜSTRİYEL SENSÖRLER 1. ENDÜSTRİYEL SENSÖRLER 1.1. Sensörlerin kullanıldıkları yerler 1.2. Sensörlerin tipleri (NPN-PNP) ve bağlantı şekli 1.3. Sensörlerin çeşitleri (2, 3 veya 4 kablolu) ve bağlantıları Demokrasinin önemi | Endüstriyel sensörlerin özelliklerini açıklar. | Uluslararası Temiz Hava Günü
EYLÜL | 15-19 Eylül | 9 |  | 2. DİJİTAL ÇIKIŞLI SENSÖRLER 2.1. Dijital çıkışlı sensörlerin özellikleri 2.2. Endüktif sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları 2.3. Kapasitif sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları | Dijital çıkışlı sensörler ile devre uygulamaları yapar. | İlköğretim Haftası, Mevlid-i Nebî Haftası, Öğrenciler Günü, Gaziler Günü
EYLÜL | 22-26 Eylül | 9 |  | 2.4. Manyetik sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları 2.5. Optik sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları 2.6. Renk sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları 2.7. Enkoderlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları | Dijital çıkışlı sensörler ile devre uygulamaları yapar.
EYLÜL | 29 Eylül-03 Ekim | 9 |  | 3. ANALOG ÇIKIŞLI SENSÖRLER 3.1. Analog çıkışlı sensörlerin özellikleri 3.2. Sıcaklık sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları | Analog çıkışlı sensörler ile devre uygulamaları yapar. | Disleksi Haftası, Dünya Disleksi Günü
EKIM | 06-10 Ekim | 9 |  | 3.3. Basınç sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları 3.4. Mesafe (ultrasonik ve lazer) sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları 3.5. Seviye sensörlerin yapısı, çalışması, bağlantısı, avantaj ve dezavantajları | Analog çıkışlı sensörler ile devre uygulamaları yapar. | Ahilik Kültürü Haftası
EKIM | 13-17 Ekim | 9 |  | 4. SİNYAL ÇEVİRİCİLER 4.1. Sinyal çeviricilerin yapısı 4.2. Sinyal çeviricilerin çeşitleri 4.3. Sinyal çeviricilerin kullanım alanları 4.4. Sinyal çeviricilerin röleli sistemlere göre avantajları | Sinyal çeviriciler ile devre uygulamaları yapar.
EKIM | 20-24 Ekim | 9 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: TEMEL PLC İŞLEMLERİ 1. PLC ÖZELLİKLERİ 1.1. PLC’nin tanımı 1.2. PLC yapısı ve çalışması 1.3. PLC kullanım alanları 1.4. PLC giriş ve çıkış adreslemeleri 1.5. PLC programının yürütülmesi 1.6. PLC seçiminde dikkat edilecek hususlar Atatürk'ün Cumhuriyetçilik İlkesi | PLC’nin özelliklerini açıklar.
EKIM | 27-31 Ekim | 9 |  | 2. PLC GİRİŞ ELEMANLARI 2.1. PLC’nin giriş elemanları 2.2. Butonların özellikleri ve bağlantıları 2.3. Anahtarların özellikleri ve bağlantıları 2.4. Şalterlerin özellikleri ve bağlantıları 2.5. Sensörlerin özellikleri ve bağlantıları 1.Dönem 1.Sınav | PLC’nin giriş elemanlarını seçer. | Cumhuriyet Bayramı
KASIM | 03-07 Kasım | 9 |  | 3. PLC ÇIKIŞ ELEMANLARI 3.1. PLC’nin çıkış elemanları 3.2. Sinyal lambaların özellikleri ve bağlantıları 3.3. Selenoid valflerin özellikleri ve bağlantıları 3.4. Rölelerin özellikleri ve bağlantıları 3.5. Kontaktörlerin özellikleri ve bağlantıları 3.6. Motorların özellikleri ve bağlantıları Atatürk'ün eğitime ve bilime verdiği önem | PLC’nin çıkış elemanlarını seçer. | Kızılay Haftası, Organ Bağışı ve Nakli Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası
KASIM | 10-14 Kasım | 9 | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | Atatürk Haftası, Afet Eğitimi Hazırlık Günü, Dünya Diyabet Günü
KASIM | 17-21 Kasım | 9 |  | 4. PLC GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI 4.1. PLC devre sembollerinin çizimi 4.2. PLC besleme bağlantısının çizimi 4.3. PLC giriş eleman ve bağlantılarının çizimi 4.4. PLC çıkış eleman ve bağlantılarının çizimi 4.5. PLC giriş ve çıkış bağlantıları | PLC’nin giriş ve çıkış bağlantılarını yapar. | Dünya Felsefe Günü, Dünya Çocuk Hakları Günü
KASIM | 24-28 Kasım | 9 |  | 5. PLC DONANIMLARI VE SEÇİMİ 5.1. PLC dijital modülleri 5.2. PLC analog modülleri 5.3. PLC enerji cihaz modülleri 5.4. PLC haberleşme modülleri 5.5. PLC kablo ve ekipmanları 5.6. Katalogdan PLC seçim işlemi | PLC donanımlarını ve ekipmanlarını seçer. | Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, Öğretmenler Günü
ARALIK | 01-05 Aralık | 9 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: PLC PROGRAMLAMA 1. PLC PROGRAMLAMA MANTIĞI VE YAZILIM DİLİ 1.1. PLC program işleme mantığı | PLC programlama mantığını ve yazılım dilini açıklar. | Dünya Engelliler Günü, Dünya Madenciler Günü, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi
ARALIK | 08-12 Aralık | 9 |  | 1.2. PLC program yazılım dilleri 1.3. PLC programlamada hafıza alanları ve adreslemeleri | PLC programlama mantığını ve yazılım dilini açıklar. | Mevlana Haftası, İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
ARALIK | 15-19 Aralık | 9 |  | 2. TEMEL EDİTÖR İŞLEMLERİ 2.1. PLC programlama yazılımının kurulumu 2.2. PLC programlama yazılımı menüleri ve araç çubukları 2.3. PLC programlama yazılımı pençelerinin özellikleri 2.4. PLC programlama yazılımda PLC tipi seçimi | PLC programlama editörünü kullanır. | Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
ARALIK | 22-26 Aralık | 9 |  | 2.5. PLC programlama yazılımında kullanılan program komutları 2.6. PLC programlama yazılımında donanım ayarları 2.7. PLC ile PC haberleşmesi 2.8. PC’den PLC’ye program yüklenmesi 2.9. PLC’den PC’ye program aktarılması (yedeklenmesi) | PLC programlama editörünü kullanır. | Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası
ARALIK | 29 Aralık-02 Ocak | 9 |  | 3. PLC DİJİTAL İŞLEMLERİ 3.1. Komutların program alanına yerleştirilmesi 3.2. Komutlarda adres yazım işlemleri 3.3. Komutlarda etiketleme işlemleri 3.4. Bit lojik komutları 1.Dönem 2.Sınav | PLC ile dijital işlemleri yapar.
OCAK | 05-09 Ocak | 9 |  | 3.5. Zamanlayıcı komutları 3.6. Sayıcı komutları 3.7. Karşılaştırıcı komutları 3.8. Mantıksal komutları | PLC ile dijital işlemleri yapar. | Enerji Tasarrufu Haftası
OCAK | 12-16 Ocak | 9 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası
OCAK | 19-23 Ocak | 9 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
OCAK | 26-30 Ocak | 9 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
ŞUBAT | 02-06 Şubat | 9 |  | 3.9. Veri taşıma komutları 3.10. Veri kaydırma komutları 3.11. Veri döndürme komutları 3.12. Dönüştürme komutları 3.13. Matematiksel komutlar | PLC ile dijital işlemleri yapar.
ŞUBAT | 09-13 Şubat | 9 |  | 4. PLC ANALOG İŞLEMLERİ 4.1. Editörde analog modül ekleme ve donanım ayar yapma işlemleri 4.2. Analog giriş adreslemeleri, sinyal türleri (akım-gerilim), sinyal işleme, dijital karşılıkları ve komutları | PLC ile analog işlemleri yapar.
ŞUBAT | 16-20 Şubat | 9 |  | 4.3. Analog çıkış adreslemeleri, sinyal türleri (akım-gerilim), sinyal işleme, dijital karşılıkları ve komutları | PLC ile analog işlemleri yapar.
ŞUBAT | 23-27 Şubat | 9 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: FREKANS İNVERTÖRLERİ 1. FREKANS İNVERTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ 1.1. Frekans invertörlerin özellikleri 1.2. Frekans invertörlerin kullanım amaçları 1.3. Frekans invertörlerin kullanıldığı yerler 1.4. Frekans invertörlerin çeşitleri | Frekans invertörlerinin özelliklerini açıklar. | Vergi Haftası, Yeşilay Haftası
MART | 02-06 Mart | 9 |  | 2. FREKANS İNVERTÖRLERİN BAĞLANTILARI VE AYARLARI 2.1. Frekans invertörlerin bağlantıları 2.2. Frekans invertörlerin temel parametre ayarları | Frekans invertörlerinin bağlantılarını ve ayarlarını yapar. | Girişimcilik Haftası
MART | 09-13 Mart | 9 |  | 3. PLC İLE FREKANS İNVERTÖRLERİN KONTROLÜ 3.1. PLC programı 3.2. PLC bağlantısını 3.3. PLC ile frekans invertörü kontrolü için gerekli parametre ayarları | PLC ile frekans invertörlerinin kontrolünü yapar. | Bilim ve Teknoloji Haftası, İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
MART | 16-20 Mart | 9 | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | Tüketiciyi Koruma Haftası, Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası
MART | 23-27 Mart | 9 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: OPERATÖR PANELLERİ 1. OPERATÖR PANELLERİN ÖZELLİKLERİ 1.1. Operatör panelin yapısı 1.2. Operatör panelin çalışması 1.3. Operatör panelin çeşitleri | Operatör panellerini açıklar. | Orman Haftası, Dünya Tiyatrolar Günü
MART | 30 Mart-03 Nisan | 9 |  | 1.4. Operatör panelin kullanım alanları 1.5. Operatör panelin montajı ve besleme bağlantısı Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi | Operatör panellerini açıklar. | Kütüphaneler Haftası, Kanser Haftası, Dünya Otizm Farkındalık Günü
NISAN | 06-10 Nisan | 9 |  | 2. OPERATÖR PANELLERİN TEMEL EDİTÖR İŞLEMLERİ 2.1. Operatör paneli programlamada kullanılacak temel editör yazılımın kurulumu 2.2. Program editörün menüleri ve araç çubukları 2.3. Editör üzerinde yeni bir proje oluşturma işlemi 2.4. Editör üzerinde ekran ayarı 2.5. Editör üzerinde sayfa dizayn işlemleri 2.Dönem 1.Sınav | Operatör panelleri programlama editörünü kullanır. | Kanser Haftası, Dünya Sağlık Günün/Dünya Sağlık Haftası, Kişisel Verileri Koruma Günü
NISAN | 13-17 Nisan | 9 |  | 2.6. Editör ekranında display oluşturma işlemleri 2.7. Editör ekranında grafik ve yazı oluşturma işlemleri 2.8. Editör ekranında buton ve sinyal lamba objeleri oluşturma işlemleri 2.9. Editör ekranında animasyon oluşturma işlemleri 2.10. Editör ekranında fonksiyon tuşu oluşturma işlemleri 2.11. Editör ekranında görsel veri işlemleri | Operatör panelleri programlama editörünü kullanır. | Turizm Haftası
NISAN | 20-24 Nisan | 9 |  | 2.12. Editörde veri gönderme işlemleri 2.13. Birden çok sayfa arasında geçiş işlemleri 2.14. Programlama editöründe donanım ayarları ve işlemleri 2.15. PC-operatör paneli-PLC haberleştirme işlemi 2.16. Editör ekranında ekran ekleme, ayarları değiştirme ve isim değiştirme işlemleri 2.17. Editör yazılımda ekranlar arası geçiş ayarları | Operatör panelleri programlama editörünü kullanır. | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
NISAN | 27 Nisan-01 Mayıs | 9 |  | 2.18. Operatör paneli ile PLC kontrolü için PLC’deki programda adreslerin düzenlenmesi 2.19. Editör ekranında buton oluşturma, ayarları yapma ve adresle bağlantı kurma işlemleri 2.20. Editör ekranında giriş/çıkış alanları oluşturma, ayarları yapma ve adresle bağlantı kurma işlemleri 2.21. Editör ekranında bar grafiği oluşturma, ayarları yapma ve adresle bağlantı kurma işlemleri 2.22. Editör ekranında fonksiyon tuşları ayarlama işlemleri Çocuk, insan sevgisi ve evrensellik | Operatör panelleri programlama editörünü kullanır. | Kût'ül Amâre Zaferi
MAYIS | 04-08 Mayıs | 9 |  | 3. OPERATÖR PANELLERİN PROGRAMLANMASI 3.1. Operatör panel ile diğer cihazlarla bağlantıları ve ayarları 3.2. Programın panele yüklenmesi 3.3. Panel üzerinden PLC’yi kontrol edilmesi | Operatör paneli programlar. | Bilişim Haftası, Trafik ve İlkyardım Haftası, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
MAYIS | 11-15 Mayıs | 9 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: STEP MOTORUN PLC İLE KONTROLÜ 1. STEP MOTORLARIN ÖZELLİKLERİ 1.1. Step motorların yapısı 1.2. Step motorların çalışması 1.3. Step motorların çeşitleri 1.4. Step motorların kullanım alanları 1.5. Step motorların sürme teknikleri 1.6. Step motor sürücü devrelerinin yapısı ve çalışması | Step motorları açıklar. | Engelliler Haftası, Vakıflar Haftası
MAYIS | 18-22 Mayıs | 9 |  | 2. STEP MOTORLARIN BAĞLANTILARI VE AYARLARI 2.1. Step motor kablo bağlantıları 2.2. Step motorun temel parametre ayarları Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirler | Step motorların bağlantılarını ve ayarlarını yapar. | Müzeler Haftası, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
MAYIS | 25-29 Mayıs | 9 |  | 3. STEP MOTORLARIN PLC İLE KONTROL İŞLEMLERİ 3.1. Limit switch kullanımı ve önemi 3.2. Home pozisyonu ve önemi 3.3. Step motoru kontrol edecek PLC’nin özellikleri 3.4. Step motor kontrolünde kullanılacak PLC komutları 3.5. Step motor için PLC kontrol programının yazılımı 3.6. PLC ile step motor kontrolünde dikkat edilmesi gereken hususlar | Step motorların PLC ile kontrol işlemlerini yapar. | Etik Günü, İstanbul'un Fethi
HAZIRAN | 01-05 Haziran | 9 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: SERVO MOTORUN PLC İLE KONTROLÜ 1. SERVO MOTORLARIN ÖZELLİKLERİ 1.1. Servo motorun yapısı 1.2. Servo motorun çeşitleri 1.3. Servo motorun kullanıldığı yerler 1.4. Servo motor sürücülerin teknik özellikleri 2.Dönem 2.Sınav | Servo motorların özelliklerini açıklar. | Etik Günü, Hayat Boyu Öğrenme Haftası
HAZIRAN | 08-12 Haziran | 9 |  | 2. SERVO MOTORLARIN BAĞLANTILARI VE AYARLARI 2.1. Servo motor kablo bağlantıları 2.2. Servo motor temel parametre ayarları | Servo motorların bağlantılarını ve ayarlarını yapar. | Etik Günü, Çevre ve İklim Değişikliği Haftası
HAZIRAN | 15-19 Haziran | 9 |  | 3. SERVO MOTORLARIN PLC İLE KONTROL İŞLEMLERİ 3.1. Limit switch kullanımı ve önemi 3.2. Home pozisyonu ve önemi 3.3. Servo motoru kontrol edecek PLC’nin özellikleri 3.4. Servo motor kontrolünde kullanılacak PLC komutları 3.5. Servo motor için PLC kontrol programının yazılımı 3.6. PLC ile servo motor kontrolünde dikkat edilmesi gereken hususlar | Servo motorların PLC ile kontrol işlemlerini yapar. | Etik Günü
HAZIRAN | 22-26 Haziran | 9 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etik Günü
Temrin Listesi
Ünite | Temrin
Derse Ait Diğer Bilgiler
Dersin Amacı
Dersin Kazanımları
Eğitim-Öğretim Ortam ve Donanımı | Akıllı tahta/projeksiyon, bilgisayar, PLC, PLC modülleri, operatör panelleri, el aletleri, ölçü aletleri, kablolar, motorlar
Ölçme ve Değerlendirme
Dersin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
Plan Hakkında | Bu plan Talim Terbiye Kurulunun yayınladığı Çerçeve Öğretim Programı ve Ders Bilgi Formlarına göre hazırlanmıştır. Atatürkçülük konuları ile ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden yararlanılmıştır.
Ders Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Okul Müdürü: | .......................................
Tarih: | 13/12/2025