## Worksheet
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Etkinlik
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..........................................................................
YENILENEBILIR ENERJI TEKNOLOJILERI ALANI | 11. SINIF SANTRAL İŞLETILMESI-11 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI
Ay | Hafta | Saat | Ünite | Konu | Kazanım | Etkinlik
EYLÜL | 09-13 Eylül | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ : Üretim Tahmini 1. Üretim Tahmin Verileri 1.1. Günlük rüzgar ve güneş meteorolojik verilerin incelemesi 1.2. Hava sıcaklığının ölçülmesi 1.3. Hava basıncı ölçümünün yapılması 1.4. Hava neminin ölçülmesi 1.5. Anemometre yardımı ile rüzgar hızının ölçülmesi 1.6. Güneş ışınımını ölçülmesi | Rüzgar ve güneş meteorolojik verileri kendi ölçtüğü verilerle karşılaştırır. | 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
EYLÜL | 16-20 Eylül | 6 |  | 2. Üretim Tahmin Hesabı 2.1. Meteorolojik Veriler üretim tahmini yapan paket programa aktarma 2.2. Verilerin güneş ve rüzgar santralleri için günlük, aylık ve yıllık enerji hesaplamalarında kullanma | Elde edilen verilere dayanarak üretim tahmini yapar. | Gaziler Günü (19 Eylül), İlköğretim Haftası
EYLÜL | 23-27 Eylül | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ : Scada Takibi 1. Vardiya Defteri 1.1. Üretim raporunun incelenmesi | Vardiya defterinde üretim raporu takibi yapar.
EYLÜL | 30 Eylül-04 Ekim | 6 |  | 2. Santral Arızalarını Takibi 2.1. Scada üzerinden santral arızaları kontrolü 2.2. Arıza koduna göre arızalı olan parçalar tespit etme 2.3. Arızayı giderecek ilgili personele ulaşıp arıza hakkında bilgi verme 3. Enerji Üretimini Takibi 3.1.Scada üzerinden enerji üretimini takibi 3.2. Sistemin şebekeye enerji iletim manevraları 3.3. Sistemin maksimum ve minimum enerji ürettiği saatleri belirleme | Santral de oluşmuş olan bir arızanın scada üzerinden takibini yapar. Enerji üretim takibini yapar. | Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)
EKIM | 07-11 Ekim | 6 |  | 4. Türbin Yatak Sıcaklıklarını Takibi 4.1. Scada üzerinden türbin yatak sıcaklıklarını takip ederek normal sıcaklıkları dışında çalışan türbinleri belirleme 4.2. Türbin yataklarının yağlanması 5. Yağ Sıcaklıklarını Takibi 5.1. Scada üzerinden dişli kutusu yağ sıcaklıklarını takip ederek normal çalışma sıcaklıkları dışında çalışan dişli kutusunu belirleme 5.2. Dişli kutusu yağını değiştirerek arıza kaydını düşüp ilgili personele bilgi verme | Türbin yatak sıcaklıklarını takip eder. Yağ sıcaklıklarını takip eder.
EKIM | 14-18 Ekim | 6 |  | 6. Verilerin Kaydı 6.1. Kumanda odası verilerini günlük haftalık, aylık ve yıllık olarak yapılıp yapılmadığı inceleme 6.2. Kayıt edilen verilerin dijital ortamda arşivleme | Kumanda odası verilerini kayıt eder.
EKIM | 21-25 Ekim | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: Stok Takibi 1. Serviste Kullanılacak Malzeme Miktarının Belli Aralıklara Takibi 1.1. Serviste kullanılacak malzemelerin miktarını belirleme 1.2. Belli aralıklarda depolarda sayım yaparak stok kontrolü yapma 1.3. Kullanılan malzemelerin kaydını tutulma 2. Kritik Stok Seviyesi 2.1. Depolardaki malzeme miktarını kontrolünü yapma 2.2. Kritik seviyeye gelmiş malzemeleri belirleme 2.3. Sipariş açma işlemi 3. Eksilen Malzemeyi Tamamlama 3.1. Gelen malzemeyi depodaki var olana ekleme 3.2. Sisteme kayıt işlemi yapma | Serviste kullanılacak malzeme miktarını belli aralıklarla takibini yaparak depolardaki stokları kontrol eder. Depolardaki malzeme miktarını kritik stok seviyesinde ulaşıp ulaşmadığının kontrolünü yaparak gerekli malzemeler için sipariş açar. Eksilen malzemelerin yerine yeni gelen ürünler ile tamamlar.
EKIM | 28 Ekim-01 Kasım | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ :Yük Tevzi Merkezi İle İletişim 1. Bölge Yük Tevzi Merkezine Üretim Raporu Verme 1.1. Tamamlanmış üretim raporu hazırlanma 1.2. Tamamlanmamış üretim raporu yük tevzi merkezine bildirme 1.3. Üretim arıza raporu hazırlanma 1.Dönem 1.Sınav | Üretim sisteminde enerji üretimi raporu hazırlar. | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
KASIM | 04-08 Kasım | 6 |  | 2. Enerji Kesme 2.1. Enerji kesme işlemi için öncelikli yük tevzi merkezi ile iletişime geçme 2.2. Enerji kesme işlemleri 3. Enerji Verme 3.1. Yük tevzi merkezi ile enerji verme işlemi için iletişime geçme 3.2. Enerji verme işlemleri | Enerji kesme işlemi için gerekli sıralamaya uygun hareket eder. Enerji verme işlemi için gerekli prosedürü uygular. | Atatürk Haftası
KASIM | 11-15 Kasım | 6 | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili
KASIM | 18-22 Kasım | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: Santral Şalt Manevraları 1. Kesiciyi Manevraları 1.1. Sistem üzerinden manevrası yapılacak kesici belirleme 1.2. Scada üzerinden belirlenen kesici açıklama 1.3. Bakım veya arıza giderildiğinde scada üzerinden kesiciyi kapama işlemi | Kesici manevrası yapar.
KASIM | 25-29 Kasım | 6 |  | 2. Ayırıcıyı Manevraları 2.1. Sistem üzerinde manevrası yapılacak ayırıcı belirleme 2.2. Scada üzerinden belirlenen ayırıcı açma 2.3. Bakım veya arıza giderildiğinde scada üzerinden ayırıcı kapatma 3. Toprak Ayırıcısını Manevraları 3.1. Topraklama ayırıcısını belirleme 3.2. Scada üzerinden topraklama ayırıcısını kapama işlemini gerçekleştirme 3.3. Bakım veya arıza giderildiğinde scada üzerinden topraklama ayırıcısını açma işlemi | Ayırıcı manevrası yapar. Topraklama ayırıcı manevrası yapar. | Öğretmenler Günü (24 Kasım)
ARALIK | 02-06 Aralık | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: Şalt Saha Ve Enerji İletim Hattının Bakımı 1. Trafolar Ve Trafo Merkezlerinin Bakımı 1.1. Bakım öncesi emniyet ve güvenlik tedbirleri 1.2. Trafo ve trafo merkezi periyodik bakım süreleri 1.3. Trafo metal gövdesinin yağının, buşinglerinin, soğutma sistemi bağlantılarının, sargıyalıtkanlıkları, conta ve cıvataların kontrolleri 1.4. Bara ve izolatörlerin kontrol ve bakımları 1.5. Bina beton metal ve havalandırma kısımlarının kontrolleri | Trafo merkezleri donanımlarının bakımını yapar. | Dünya Engelliler Günü (3 Aralık)
ARALIK | 09-13 Aralık | 6 |  | 2. YG Kumanda Elemanları Ve Koruma Sistemlerinin Bakımı 2.1. Kumanda sistemlerini devreden çıkarma işlemi 2.2. Bakım yapılacak kesimin enerjisinin kesilme işlemi 2.3. Ayırıcıların kontaklarının bağlantı yerlerinin bakımı 2.4. Kesicilerin kontaklarının bakım ve bağlantı yerlerinin kontrolü 2.5. Koruma rölelerinin, topraklama sisteminin,parafudrların ve sigortaların kontrolü 2.6. Bakımdan sonra sistemi devreye alma | Kumanda elemanları ve koruma sistemleri bakımını yapar.
ARALIK | 16-20 Aralık | 6 |  | 3. Direkler, Donanımları Ve Hatların Bakımı 3.1. Enerjinin kesilme işlemi 3.2. Direk Ve donanımlarının temelleri, travers ve konsolların, izolatörlerin ve hat iletkenlerinin bakım ve kontrolleri 3.3. Bakımdan sonra sistemi devreye alma | Direkler, donanımları ve hatların bakımını yapar.
ARALIK | 23-27 Aralık | 6 |  | 4. Panoların Ve Ölçüm Sistemlerinin Bakımı 4.1. Enerjinin kesilme işlemi 4.2. Panoların metal kısımlarının incelenmesi 4.3. AG ölçüm panosu malzemeleri kontrol edilmesi 4.4. Ölçü trafolarının bakımı 4.5. Elektrik sayaç kontrolü 4.6. Ölçü aletlerinin ve bağlantılarının kontrol ve bakımı 4.7. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 4.8. Konu anlatımında Topraklamalar Yönetmeliği, TEİAŞ ve İş Güvenliği Yönetmeliğinde faydalanma | Panoların ve ölçüm sistemlerinin bakımını yapar. | Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası
ARALIK | 30 Aralık-03 Ocak | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ : FotovoltaikPanellerinin Bakımı 1. Fotovoltaik Panelin Montaj Civatalarını Kontrolu 1.1. Cıvata sıkma yöntemleri 1.2. Standart torklama değerleri 1.3. Standart cıvata çapları 1.Dönem 2.Sınav | Fotovoltaik panel montaj civatalarının kontrolünü yapar.
OCAK | 06-10 Ocak | 6 |  | 2. Fotovoltaik Panelin Yüzey Temizliği 2.1. Temizlik malzemeleri 2.2. Fotovoltaik panel temizleme solisyon ve temizlik malzemeleri 2.3. Fotovoltaik panel temizleme robot ve makinalar 2.4. İş güvenliği kurallarının üzerinde durularak temizlik işlemi yapma | Fotovoltaik panelin yüzeyindeki kirliliğin (toz, kuş pisliğini vb.) temizliğini yapar.
OCAK | 13-17 Ocak | 6 |  | 3. Fotovoltaik Paneller Arasındaki Kablo Bağlantılarını Kontrolu 3.1. Fotovoltaik panel bağlantı kabloları 3.2. Kablo bağlantı soketleri 3.3. Kablo kopukluk kontrolü yapma ve tamiri 3.4. Kablo bağlantı yöntemlerinin uygulamaları | Fotovoltaik paneller arasındaki kablo bağlantılarının kontrolünü yapar.
OCAK | 20-24 Ocak | 6 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
OCAK | 27-31 Ocak | 6 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili
ŞUBAT | 03-07 Şubat | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ :Şarj Ünitesinin Bakımı 1. Şarj Kontrol Cihazının Çıkış Akımını Ölçümü 1.1. Şarj sisteminin şarj akımı ve gerilimi ölçümü 1.2. Ampermetre ve voltmetre kullanarak akü kutup başlarından akım ve gerilim ölçümü 1.3. Akü bağlantı yöntemleri 2. Grup İçerisindeki Akülerin Testi 2.1. Yükleme cihazı kullanımı 2.2. Test edilecek akü grupları belirleme 2.3. Akü gruplarının kablo bağlantıları yapma 2.4. Akü ve şarj kontrol cihazı bağlantısı | Şarj kontrol cihazının çıkış akımının ölçümünü yapar. Grup içerisindeki akülerin test eder.
ŞUBAT | 10-14 Şubat | 6 |  | 3. Ölçülen Değer İle Cihazın Girişindeki Değeri Kıyaslama 3.1. Ölçülen değer ile cihaz değerini karşılaştırma yapma 4. Akü Gerilimini İle Şarj Kontrol Cihazı Üzerindeki Gerilimi Ölçme 4.1. Voltmetre ile akü ve şarj kontrol cihazının gerilim ölçümü 4.2. Şarj devresi kontrol etme 4.3. Gerilimi ölçülecek cihazın şarjdan önce ve şarjdan sonra gerilim ölçümü 4.4. Akü sağlamlık kontrolü yapma | Ölçülen değer ile cihazın girişindeki değerin karşılaştırılması yapar. Akü gerilimi ile şarj kontrol cihazı üzerindeki gerilimin ölçümünü yapar.
ŞUBAT | 17-21 Şubat | 6 |  | 5. Akülerin Akım Gerilim Değerlerini Test Etmek 5.1. Akülerin akım gerilimini kontrol etme 6. Akü Grubunu Eviriciye(İnvertör) Bağlama 6.1. Akü grubu gerilim ölçümü 6.2. Evirici (invertör) montaj hakkında araştırma yapma 6.3. Akım değerine uygun kablo seçimi | Akülerin akım gerilim değerlerini test eder. Akü grubunun eviriciye (İnvertör)bağlanması yapar.
ŞUBAT | 24-28 Şubat | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: Üretim Ünitesinin Bakımı 1. Fotovoltaik Panel Geçiş Bağlantılarını (Soketlerini) Ve Topraklama Test Ölçümü 1.1. Fotovoltaik panel geçiş soketleri kontrol etme 1.2. Fotovoltaik panel geçiş soketlerinin çeşitleri 1.3. Fotovoltaik panel geçiş soketlerinin solar kablo ucuna takılma uygulaması 1.4. Fotovoltaik panel topraklama kablo bağlantılarını ve topraklama çubuğu bağlantısını kontrol etme 1.5. Topraklama test ölçümü 2. Güneş Enerjisi(Fotovoltaik) Santralinin Ünitesine Ait Parafudurun Testi 2.1. Parafudr sökümü 2.2. Parafudr sağlamlık testi yapma | Panel geçiş bağlantılarını (soketlerini) kontrolünü yapar. Güneş (fotovoltaik) enerjisi santralinin ünitesine ait parafuduru test eder.
MART | 03-07 Mart | 6 |  | 3. Güneş Enerjisi(Fotovoltai k) Santralinin Montaj Bağlantılarını Ve Metal Konstrüksiyon Bağlantılarını Kontrolü 3.1. Metal konstrüksiyon kontrolü 3.2. Metal konstrüksiyon bağlantı aparatları 3.3. Metal konstrüksiyon bağlantısında kullanılan anahtar takımları tanıtma ve uygulamalı olarak gösterme 3.4. Metal konstrüksiyon vibrasyon testi 3.5. Somun standartları 3.6. Tork anahtarı kullanımı | Metal konstrüksiyon bağlantılarının gevşeklik kontrol eder.
MART | 10-14 Mart | 6 |  | 4. Evirici (İnvertör) Kablo Bağlantılarını Yapma 4.1. Evirici(invertör) kablo giriş terminalleri 4.2. Evirici(invertör) kablo bağlantısı kontrol etme 4.3. Evirici(invertör) topraklama kablo bağlantısı kontrol etme 4.4. Evirici (invertör) çıkış gerilimi osiloskop ile ölçülmesi | Evirici (invertör) kablo bağlantılarının kontrolünü yapar. | İstiklâl Marşı'nın Kabulü be Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü (12 Mart)
MART | 17-21 Mart | 6 |  | 5. Evirici (İnvertör) İçerisinden (Verileri) Bilgi Alma 5.1. Veri depolama birimi 5.2. Veri depolama birimi geçiş soketleri kontrol etme 5.3. Veri depolama yöntemleri 5.4. Evirici (invertör) veri parametreleri 6. Alınan Verileri Evirici (İnvertör) Üzerindeki Ekran Bilgileriyle Karşılaştırma 6.1. Evirici (invertör) anlık veri parametrelerini okuma 6.2. Evirici (invertör) ortalama veri değerleri ve sınır değerleri inceleme 2.Dönem 1.Sınav | Çevirici içerisindeki bilgileri (verileri) alır. Alınan bilgileri evirici (invertör) üzerindeki ekran bilgileriyle karşılaştırır. | 18 Mart Çanakkale Zaferi, Şehitler Günü
MART | 24-28 Mart | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: Rüzgar Türbin Bakımını Yapmak 1. Türbin Göbeği Ve Kanat Bakımı 1.1. Küçük güçlü rüzgar türbin direği Tirforla bakımı 1.2. Dişli kutusu bakımı 1.3. Fren sisteminin bakımı 1.4. Türbin göbeği cıvatalarıaı torklama 1.5. Türbin göbeği yağ ve aparatlarının bakımı 1.6. Kanat cıvatalarına torklama 1.7. Kanat üzerindeki küçük kanatçıkların kontrolü | Türbin göbeği ve kanat bakımını yapar. | Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)
MART | 31 Mart-04 Nisan | 6 | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili
NISAN | 07-11 Nisan | 6 |  | 1.8. Yıldırım koruma sisteminin kontrolü 1.9. Topraklama sisteminin kontrolü 1.10. Kanadın boya ve çatlak hasarları giderme 1.11. Elektrik sistemleri kontrol etme 1.12. Sensörlerin kontrolleri yapma 1.13. Yağ ve diğer aparatların bakımı 1.14. Rüzgar türbin Jeneratör bakımı | Türbin göbeği ve kanat bakımını yapar.
NISAN | 14-18 Nisan | 6 |  | 2. Kule Bakımı 2.1. Kule cıvatalarını torklama 2.2. Kule asansörünün bakım testlerini yapma | Kule bakımını yapar.
NISAN | 21-25 Nisan | 6 |  | 2.3. Kule iletim ve iletişim hatlarının bakımı | Kule bakımını yapar. | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
NISAN | 28 Nisan-02 Mayıs | 6 |  | 3. Güç Ünitelerinin Bakımı 3.1. Güç ünitesinin cıvatalarını torklama 3.2. Türbin besleme ve kontrol panosunun kontrol ve bakımı | Güç ünitelerinin bakımını yapar. | Kût'ül Amâre Zaferi (29 Nisan), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
MAYIS | 05-09 Mayıs | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: Panoların Bakımını Yapmak 1. Tevzi (Aktarım) Panolarının Bakımı 1.1. Her ünite ile kesici arasındaki bağlantıyı kontrol etme 1.2. Kesici ile bara arasındaki bağlantıyı kontrol etme 1.3. Ana kesici ile bara arasındaki bağlantıyı kontrol etme | Tevzi (aktarım) panolarının bakımını yapar.
MAYIS | 12-16 Mayıs | 6 |  | 2. AG/OG Panolarının Bakımı 2.1. Pano ana bağlantı kesicisini açma 2.2. Pano elemanlarının kontrolü 2.3. Topraklama bağlantılarını kontrol etme 2.4. İzalatör bağlantılarını ve temizliğini kontrol etme 2.5. Hava soğutma kanallarının temizliği | AG/OG panolarının bakımı yapar.
MAYIS | 19-23 Mayıs | 6 |  | 3. Topraklama Tesisatının Bakımı 3.1. Topraklama test ölçümü 3.2. Bara üzerindeki tüm bağlantıları kontrol etme 3.3. Baralar arasında oluşan toz ve kiri temizleme | Topraklama tesisatının bakımını yapar. | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
MAYIS | 26-30 Mayıs | 6 |  | ÖĞRENME BİRİMİ: Fotovoltaik(Güneş) Enerji Üretim Sahası Arızalarını Gidermek 1. Yanmış, Kavrulmuş Güneş Panellerinin Kablo Değişimi 1.1. Fotovoltaik panel solar kablo bağlantılarının kontrolü 1.2. Kablo bağlantı yöntemleri 1.3. Kablo sağlamlık kontrolü yapılması ve hasarlı kablo değişimi 1.4. Solar Kablo standartları anlatımı | Yanmış, kavrulmuş güneş paneli kablolarını değiştirir. | İstanbul'un Fethi (29 Mayıs)
HAZIRAN | 02-06 Haziran | 6 |  | 2. Hasar Görmüş Güneş Panelleri Değişimi 2.1. Fotovoltaik panellerin mekanik bağlantı kontrolü 2.2. Fotovoltaik panellerin yüzey kontrolleri yapma ve hasarlı panelleri değiştirme 2.3. Fotovoltaik panel montaj yöntemleri 2.Dönem 2.Sınav | Hasar görmüş güneş panellerinin değiştirir.
HAZIRAN | 09-13 Haziran | 6 |  | 3. Arızalı Parafudur Komponentlerini (Parça) Kesicileri Ve Çeviriciyi (Alıcı, Duyarga) Değiştirme 3.1. Parafudr montaj teknikleri 3.2. Parafudr çeşitlerini resimlerle gösterme 3.3. Tesis tek hat şeması 3.4. Evirici (invertör) montaj yöntemleri | Koruma ve kontrol elemanlarının bakımını yapar.
HAZIRAN | 16-20 Haziran | 6 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası
Temrin Listesi
Ünite | Temrin
Derse Ait Diğer Bilgiler
Dersin Amacı
Dersin Kazanımları
Eğitim-Öğretim Ortam ve Donanımı | Etkileşimli tahta, bilgisayar, el ve ölçü aletleri, ilgili yazılımlar, kişisel koruyucu donanımlar, çeşitli formlar
Ölçme ve Değerlendirme
Dersin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar
Plan Hakkında | Bu plan Talim Terbiye Kurulunun yayınladığı Çerçeve Öğretim Programı ve Ders Bilgi Formlarına göre hazırlanmıştır. Atatürkçülük konuları ile ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden yararlanılmıştır.
Ders Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Zümre Öğretmeni: | .......................................
Okul Müdürü: | .......................................
Tarih: | 27/06/2025