| 2025-2026 ETM-ÖRETİM YILI .......................................................................... BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI 11. SINIF AMELİYATHANE VE YOUN BAKıM CİHAZLARı DERSİ ÜNTELENDİRLM YILLIK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AY | HAFTA | SAAT | ÜNİTE | KONU | KAZANIM | KAZANIM AÇIKLAMASI | BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR |
| EYLÜL | 1. Hafta: 08-12 Eylül | 2 |  | Ameliyathane ve Yoğun Bakım Cihazlarının Kurulumu | MODÜL ADI Ameliyathane ve Yoğun Bakım Cihazlarının Kurulum Tamir Bakım ve Kalibrasyonu BİLGİ 1. Ameliyathane cihazlarını ayırt ederek ameliyathane ortamının yerleşim organizasyonunu yapar. 2. Montaj için gerekli olan ortam koşullarını listeler.3. Teslim tutanağında bulunması gereken bilgileri sıralar. |  | Uluslararası Temiz Hava Günü |
| EYLÜL | 2. Hafta: 15-19 Eylül | 2 |  | Ameliyathane ve Yoğun Bakım Cihazlarının Kurulumu | BİLGİ 1. Ameliyathane cihazlarını ayırt ederek ameliyathane ortamının yerleşim organizasyonunu yapar. 2. Montaj için gerekli olan ortam koşullarını listeler.3. Teslim tutanağında bulunması gereken bilgileri sıralar. |  | İlköğretim Haftası Mevlid-i Nebî Haftası Öğrenciler Günü Gaziler Günü |
| EYLÜL | 3. Hafta: 22-26 Eylül | 2 |  | Ameliyathane ve Yoğun Bakım Cihazlarının Kurulumu | BECERİ 1. Yoğun bakım ortamının yerleşim organizasyonunu açıklar. 2. Ortamın fiziksel büyüklüklerini ölçerek montaja uygunluğuna karar verir. 3. Teslim tutanağı düzenler. |  |  |
| EYLÜL | 4. Hafta: 29 Eylül-03 Ekim | 2 |  | Ameliyathane ve Yoğun Bakım Cihazlarının Bakımı Ve Kalibrasyonu | BİLGİ 1. Temiz oda ve iklimlendirme elemanlarını açıklar. 2. Kalibrasyon sertifikasında bulunması gereken bilgileri listeler. 3. Bakım formunda bulunması gereken bilgileri listeler. |  | Disleksi Haftası Dünya Disleksi Günü |
| EKIM | 5. Hafta: 06-10 Ekim | 2 |  | Ameliyathane Lambalarının Kurulumu | BİLGİ 1.Ameliyathane lambalarının kurulumunu açıklar. .2.Lambada oluşabilecek arızaları açıklar.3. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgileri listeler. |  | Ahilik Kültürü Haftası |
| EKIM | 6. Hafta: 13-17 Ekim | 2 |  | Ameliyathane Lambalarının Bakımı ve Kalibrasyonu | BECERİ 1. Ameliyathane lambalarında kullanılan malzemelerin sağlamlık kontrolünü yapar.2. Arıza tespitinde bulunur.3. Arızalı malzemeyi yenisi ile değiştirir.4. Arıza bilgi formu düzenler. |  |  |
| EKIM | 7. Hafta: 20-24 Ekim | 2 |  | Ameliyathane Masalarının Kurulumu | BİLGİ 1.Ameliyathane masalarının kurulumunu açıklar. 2. Olası ameliyat masası arızalarını açıklar. 3. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgileri listeler. |  |  |
| EKIM | 8. Hafta: 27-31 Ekim | 2 |  | Ameliyathane Masalarının Kurulumu | BİLGİ 1.Ameliyathane masalarının kurulumunu açıklar. 2. Olası ameliyat masası arızalarını açıklar. 3. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgileri listeler. |  | Cumhuriyet Bayramı |
| KASIM | 9. Hafta: 03-07 Kasım | 2 |  | Ameliyathane Masalarının Bakımı | 1. Dönem 1. Sınav BİLGİ 1. Ameliyathane masalarının bakımını açıklar. BECERİ 1. Bakım formunda bulunması gereken bilgileri listeler. |  | Kızılay Haftası Organ Bağışı ve Nakli Haftası Lösemili Çocuklar Haftası |
| KASIM | 10. Hafta: 10-14 Kasım | 2 | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili | 1. Dönem Ara Tatili |  | Atatürk Haftası Afet Eğitimi Hazırlık Günü Dünya Diyabet Günü |
| KASIM | 11. Hafta: 17-21 Kasım | 2 |  | Medikal Gaz Çeşitleri. | MODÜL ADI Medikal Gazlar BİLGİ 1. Medikal gaz çeşitlerini sıralar. 2. Tıbbi gazları sınıflandırır. |  | Dünya Felsefe Günü Dünya Çocuk Hakları Günü |
| KASIM | 12. Hafta: 24-28 Kasım | 2 |  | Medikal Gazlardan Korunma Yöntemleri. | BİLGİ 1. Medikal gazlardan korunma yöntemlerini açıklar. |  | Ağız ve Diş Sağlığı Haftası Öğretmenler Günü |
| ARALIK | 13. Hafta: 01-05 Aralık | 2 |  | Hastane Gaz Sistemine Bakış | BİLGİ 1. Hastanedeki medikal gazların kaçak testini açıklar. 2. Kaçak testi sınıflarını açıklar. 3. Tesisat ekipmanlarını açıklar. BECERİ 1. Medikal gazların kaçak testini gerçekleştirir. |  | Dünya Engelliler Günü Dünya Madenciler Günü Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi |
| ARALIK | 14. Hafta: 08-12 Aralık | 2 |  | Ventilatör Cihazının Kurulumu. | MODÜL ADI VENTİLATÖR CİHAZLARININ KURULUM TAMİR BAKIM VE KALİBRASYONU. BİLGİ 1. Ventilatör cihazlarının tanımını ve kullanım alanlarını açıklar. 2. Elektrokoter cihazlarının genel parçalarının tanımını açıklar.3. Teslim tutanağında bulunması gereken bilgileri sıralar. BECERİ 1. Ventilatör cihazlarının ara bağlantılarını yapar.2. Elektromekanik aksam testini yapar.3. Cihazın kurulumunu gerçekleştirir.4. Cihazı test eder. 5. Teslim tutanağı düzenler. |  | Mevlana Haftası İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası |
| ARALIK | 15. Hafta: 15-19 Aralık | 2 |  | Ventilatör Cihazlarının Bakımı Ve Kalibrasyonu | BİLGİ 1. Ventilatör cihazlarının kullanıcı ve servis bakımlarını açıklar.2. Çalışma ve fonksiyon testlerini açıklar.3. Cihaz kalibrasyonu testlerini açıklar.4. Kalibrasyon sertifikasında bulunması gereken bilgileri listeler.5. Bakım formunda bulunması gereken bilgileri listeler. BECERİ 1. Çalışma ve fonksiyon testlerini gerçekleştirir.2. Cihaz kalibrasyonu için gerekli olan testleri yapar. 3. Kalibrasyon sertifikası düzenler.4. Servis el kitabından bakım talimatlarını okuyarak gerekli bakımları yapar.5. Bakım çizelgesi düzenler. |  | Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası |
| ARALIK | 16. Hafta: 22-26 Aralık | 2 |  | Ventilatör Cihazlarında Pnömatik Birim | BİLGİ 1. Ventilatör cihazının pnömatik birimini açıklar. 2. Gaz giriş sistemini açıklar. 3. Sistemin çalışmasını açıklar. 4. Sistemi çalıştırır. 5. Arıza bilgi formunda bulunması gerekenleri listeler. BECERİ 1. Arızalı parçaları yenisi ile değiştirir. 2. Arıza bilgi formu düzenler. |  | Mehmet Akif Ersoyu Anma Haftası |
| ARALIK | 17. Hafta: 29 Aralık-02 Ocak | 2 |  | Anestezi Cihazının Kurulumu. | MODÜL ADI ANESTEZİ CİHAZLARININ KURULUM TAMİR BAKIM VE KALİBRASYONU. BİLGİ 1. Anestezi cihazlarının tanımını ve kullanım alanlarını açıklar. 2. Elektrokoter cihazlarının genel parçalarının tanımını açıklar.3. Teslim tutanağında bulunması gereken bilgileri sıralar. BECERİ 1. Anestezi cihazlarının ara bağlantılarını yapar.2. Elektromekanik aksam testini yapar.3. Cihazın kurulumunu gerçekleştirir.4. Cihazı test eder. 5. Teslim tutanağı düzenler. |  |  |
| OCAK | 18. Hafta: 05-09 Ocak | 2 |  | Anestezi Cihaznın Bakım ve Kalibrasyonu | 1. Dönem 2. Sınav BİLGİ 1. Anestezi cihazlarının kullanıcı ve servis bakımlarını açıklar.2. Çalışma ve fonksiyon testlerini açıklar.3. Cihaz kalibrasyonu testlerini açıklar.4. Kalibrasyon sertifikasında bulunması gereken bilgileri listeler.5. Bakım formunda bulunması gereken bilgileri listeler. BECERİ 1. Çalışma ve fonksiyon testlerini gerçekleştirir.2. Cihaz kalibrasyonu için gerekli olan testleri yapar. 3. Kalibrasyon sertifikası düzenler.4. Servis el kitabından bakım talimatlarını okuyarak gerekli bakımları yapar.5. Bakım çizelgesi düzenler. |  | Enerji Tasarrufu Haftası |
| OCAK | 19. Hafta: 12-16 Ocak | 2 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  |  |
| OCAK | 20. Hafta: 19-23 Ocak | 2 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili |  |  |
| OCAK | 21. Hafta: 26-30 Ocak | 2 | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili | Yarıyıl Tatili |  |  |
| ŞUBAT | 22. Hafta: 02-06 Şubat | 2 |  | Anestezi Cihazları Güç Ünite Arızaları | BİLGİ 1. Anestezi cihazlarının güç ünitelerini açıklar.2. Olası güç ünite arızalarını açıklar.3. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgileri listeler. BECERİ 1. Güç ünitesi bağlantılarını yapar.2. Güç ünitesi giriş çıkış gerilimlerini ölçerek arıza tespitinde bulunur.3. Arızalı güç ünitesini yenisi ile değiştirir.4. Arıza bilgi formu düzenler. |  |  |
| ŞUBAT | 23. Hafta: 09-13 Şubat | 2 |  | Kalp-Akciğer Makinesinin Kurulumu | MODÜL ADI KALP-AKCİĞER MAKİNESİNİN KURULUM TAMİR BAKIM VE KALİBRASYONU BİLGİ 1.Kalp-akciğer makinesinin kurulumunu açıklar. BECERİ 1. Kalp-akciğer makinesinin ara bağlantılarını yapar.2. Cihazın fonksiyon testini yapar.3. Elektromekanik aksamın testini yapar.4. Cihazın kurulumunu gerçekleştirir.5. Teslim tutanağı düzenler. |  |  |
| ŞUBAT | 24. Hafta: 16-20 Şubat | 2 |  | Kalp-Akciğer Makinesinin Bakımı Ve Kalibrasyonu | BİLGİ 1. Kalp-akciğer makinesinin kullanıcı ve servis bakımlarını açıklar.2. Çalışma ve fonksiyon testlerini açıklar.3. Cihaz kalibrasyonu testlerini açıklar.4. Kalibrasyon sertifikasında bulunması gereken bilgileri listeler.5. Bakım formunda bulunması gereken bilgileri listeler. BECERİ 1. Çalışma ve fonksiyon testlerini gerçekleştirir.2. Cihaz kalibrasyonu için gerekli olan testleri yapar.3. Kalibrasyon sertifikası düzenler.4. Servis el kitabından bakım talimatlarını okuyarak gerekli bakımları yapar.5. Bakım çizelgesi düzenler. |  |  |
| ŞUBAT | 25. Hafta: 23-27 Şubat | 2 |  | Kalp-Akciğer Makinesinde Algılayıcılar | BİLGİ 1. Kalp-akciğer makinelerinde kullanılan algılayıcıların özelliklerini açıklar.2. Olası algılayıcı arızalarını açıklar.3. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgileri listeler. |  | Vergi Haftası Yeşilay Haftası |
| MART | 26. Hafta: 02-06 Mart | 2 |  | Kalp-Akciğer Makinesinin Pompa Arızaları | BİLGİ 1. Kalp-akciğer makinelerinde kullanılan pompaların özelliklerini açıklar.2. Olası pompa arızalarını açıklar.3. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgileri listeler. BECERİ 1. Kalp-akciğer makinelerinin pompa arızalarını tespit eder. 2. Pompa bağlantılarını yapar.3. Arızalı pompayı yenisi ile değiştirir.4. Arıza bilgi formu düzenler. |  | Girişimcilik Haftası |
| MART | 27. Hafta: 09-13 Mart | 2 |  | Elektrokoter Cihazlarının Kurulumu | MODÜL ADI ELEKTROKOTER CİHAZLARININ KURULUM TAMİR BAKIM VE KALİBRASYONU BİLGİ 1. Elektrokoter cihazlarının tanımını ve kullanım alanlarını açıklar.2. Elektrokoter cihazlarının genel parçalarının tanımını açıklar.3. Teslim tutanağında bulunması gereken bilgileri sıralar. BECERİ1. Elektrokoter cihazlarının ara bağlantılarını yapar.2. Elektromekanik aksam testini yapar.3. Cihazın kurulumunu gerçekleştirir.4. Cihazı test eder.5. Teslim tutanağı düzenler. |  | Bilim ve Teknoloji Haftası İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoyu Anma Günü |
| MART | 28. Hafta: 16-20 Mart | 2 | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili | 2. Dönem Ara Tatili |  | Tüketiciyi Koruma Haftası Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası |
| MART | 29. Hafta: 23-27 Mart | 2 |  | Elektrokoter Cihazlarının Bakımı Ve Kalibrasyonu | BİLGİ 1.Elektrokoter cihazı kullanıcı ve servis bakımlarını açıklar.2. Çalışma ve fonksiyon testlerini açıklar.3. Cihaz kalibratörlerini sıralar. 4. Kalibrasyon sertifikasında bulunması gereken bilgileri listeler.5. Bakım formunda bulunması gereken bilgileri listeler. BECERİ 1. Çalışma ve fonksiyon testlerini gerçekleştirir.2. Cihaz kalibrasyonu için gerekli olan testleri yapar.3. Kalibrasyon sertifikası düzenler. 4. Servis el kitabından bakım talimatlarını okuyarak gerekli bakımları yapar.5. Bakım çizelgesi düzenler. |  | Orman Haftası Dünya Tiyatrolar Günü |
| MART | 30. Hafta: 30 Mart-03 Nisan | 2 |  | Elektrokoter Cihazlarında Devre Kesicilerin Arızaları | BİLGİ1. Elektrokoter cihazlarında kullanılan devre kesicilerin özelliklerini açıklar.2. Olası devre kesici arızalarını açıklar.3. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgileri listeler. BECERİ 1. Devre kesici bağlantılarını yapar.2. Devre kesicide arıza tespiti yapar.3. Arızalı devre kesiciyi yenisi ile değiştirir.4. Arıza bilgi formu düzenler. |  | Kütüphaneler Haftası Kanser Haftası Dünya Otizm Farkındalık Günü |
| NISAN | 31. Hafta: 06-10 Nisan | 2 |  | Elektrokoter Cihazlarının Elektrot Arızaları | 2. Dönem 1. Sınav BİLGİ1. Elektrokoter cihazlarında kullanılan elektrot özelliklerini açıklar.2. Olası elektrot arızalarını açıklar.3. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgileri listeler. BECERİ 1. Elektrot bağlantılarını yapar.2. Elektrotta arıza tespiti yapar.3. Arızalı elektrotu yenisi ile değiştirir.4. Arıza bilgi formu düzenler. |  | Kanser Haftası Dünya Sağlık GününDünya Sağlık Haftası Kişisel Verileri Koruma Günü |
| NISAN | 32. Hafta: 13-17 Nisan | 2 |  | Elektrokoter Cihazlarının Güç Ünite Arızaları | BİLGİ1. Elektrokoter cihazlarında güç ünite arızalarında kullanılan devre elemanlarının özelliklerini açıklar. 2. Olası güç ünite arızalarını açıklar.3. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgileri listeler. BECERİ 1. Güç ünite bağlantılarını yapar.2. Güç ünitesinde arıza tespiti yapar.3. Arızalı devre elemanını yenisi ile değiştirir.4. Arıza bilgi formu düzenler. |  | Turizm Haftası |
| NISAN | 33. Hafta: 20-24 Nisan | 2 |  | Aspiratör cihazlarının kurulumu | MODÜL ADI ASPİRATÖR CİHAZLARININ KURULUM TAMİR BAKIM VE KALİBRASYONU BİLGİ 1. Aspiratör cihazlarının tanımını ve çeşitlerini açıklar.2. Aspiratör cihazı genel parçalarının tanımını açıklar.3. Teslim tutanağında bulunması gereken bilgileri sıralar. BECERİ 1. Aspiratör cihazının bağlantılarını yapar.2. Cihazın kurulumunu gerçekleştirir.3. Teslim tutanağı düzenler. |  | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı |
| NISAN | 34. Hafta: 27 Nisan-01 Mayıs | 2 |  | Aspiratör Cihazlarının Bakımı ve Kalibrasyonu | BİLGİ 1. Aspiratör cihazı kullanıcı ve servis bakımlarını açıklar.2. Çalışma ve fonksiyon testlerini açıklar.3. Kalibrasyon sertifikasında bulunması gereken bilgileri listeler. 4. Bakım formunda bulunması gereken bilgileri listeler. BECERİ 1. Çalışma ve fonksiyon testlerini gerçekleştirir. 2. Kalibrasyon sertifikası düzenler. 3. Servis el kitabından bakım talimatlarını okuyarak gerekli bakımları yapar.4. Bakım çizelgesi düzenler. |  | Kûtül Amâre Zaferi |
| MAYIS | 35. Hafta: 04-08 Mayıs | 2 |  | Aspiratör Cihazlarının Kompresör Arızaları | BİLGİ 1. Aspiratör cihazlarında kullanılan kompresörleri sıralar.2. Temel arıza bulma tekniklerini açıklar.3. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgileri listeler. BECERİ 1. Kompresör bağlantılarını yapar.2. Kompresördede arıza tespiti yapar.3. Arızalı kompresörü yenisi ile değiştirir.4. Arıza bilgi formu düzenler. |  | Bilişim Haftası Trafik ve İlkyardım Haftası İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası |
| MAYIS | 36. Hafta: 11-15 Mayıs | 2 |  | İnfüzyon Pompası Cihazlarının Kurulumu | MODÜL ADI İNFÜZYON POMPASI CİHAZLARININ KURULUM TAMİR BAKIM VE KALİBRASYONU BİLGİ 1. İnfüzyon pompası cihazlarının tanımını ve çeşitlerini açıklar.2. İnfüzyon pompası cihazı genel parçalarının tanımını açıklar.3. Teslim tutanağında bulunması gereken bilgileri sıralar. BECERİ 1. İnfüzyon pompası cihazının bağlantılarını yapar.2. Cihazın kurulumunu gerçekleştirir.3. Teslim tutanağı düzenler. |  | Engelliler Haftası Vakıflar Haftası |
| MAYIS | 37. Hafta: 18-22 Mayıs | 2 |  | İnfüzyon Pompası Cihazlarının Bakımı ve Kalibrasyonu | BİLGİ 1. İnfüzyon pompası cihazı kullanıcı ve servis bakımlarını açıklar.2. Çalışma ve fonksiyon testlerini açıklar.3. Kalibrasyon sertifikasında bulunması gereken bilgileri listeler. 4. Bakım formunda bulunması gereken bilgileri listeler. BECERİ 1. Çalışma ve fonksiyon testlerini gerçekleştirir. 2. Kalibrasyon sertifikası düzenler. 3. Servis el kitabından bakım talimatlarını okuyarak gerekli bakımları yapar.4. Bakım çizelgesi düzenler. |  | Müzeler Haftası Atatürkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı |
| MAYIS | 38. Hafta: 25-29 Mayıs | 2 |  | İnfüzyon Pompası Cihazlarının Pompa Arızaları | BİLGİ 1. İnfüzyon pompalarında kullanılan pompaları sıralar.2. Temel arıza bulma tekniklerini açıklar.3. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgileri listeler. BECERİ 1. Pompa bağlantılarını yapar.2. Pompalarda arıza tespiti yapar.3. Arızalı pompayı yenisi ile değiştirir.4. Arıza bilgi formu düzenler. |  | Etik Günü İstanbulun Fethi |
| HAZIRAN | 39. Hafta: 01-05 Haziran | 2 |  | Nemlendirme Cihazlarının Kurulumu | 2. Dönem 2. Sınav MODÜL ADI NEMLENDİRME CİHAZLARININ KURULUM TAMİR BAKIM VE KALİBRASYONU BİLGİ 1. Nemlendirme cihazlarının tanımını ve çeşitlerini açıklar.2. Nemlendirme cihazı genel parçalarının tanımını açıklar.3. Teslim tutanağında bulunması gereken bilgileri sıralar. BECERİ 1. Nemlendirme cihazının bağlantılarını yapar.2. Cihazın kurulumunu gerçekleştirir.3. Teslim tutanağı düzenler. |  | Etik Günü Hayat Boyu Öğrenme Haftası |
| HAZIRAN | 40. Hafta: 08-12 Haziran | 2 |  | Nemlendirme Cihazlarının Bakımı ve Kalibrasyonu | BİLGİ 1. Nemlendirme cihazı kullanıcı ve servis bakımlarını açıklar. 2. Çalışma ve fonksiyon testlerini açıklar.3. Kalibrasyon sertifikasında bulunması gereken bilgileri listeler. 4. Bakım formunda bulunması gereken bilgileri listeler. BECERİ 1. Çalışma ve fonksiyon testlerini gerçekleştirir. 2. Kalibrasyon sertifikası düzenler. 3. Servis el kitabından bakım talimatlarını okuyarak gerekli bakımları yapar.4. Bakım çizelgesi düzenler. |  | Etik Günü Çevre ve İklim Değişikliği Haftası |
| HAZIRAN | 41. Hafta: 15-19 Haziran | 2 |  | Nemlendirme Cihazlarının Güç Ünite Arızları | BİLGİ1. Nemlendirme cihazlarında güç ünite arızalarında kullanılan devre elemanlarının özelliklerini açıklar. 2. Olası güç ünite arızalarını açıklar.3. Arıza bilgi formunda bulunması gereken bilgileri listeler. BECERİ 1. Güç ünite bağlantılarını yapar.2. Güç ünitesinde arıza tespiti yapar.3. Arızalı devre elemanını yenisi ile değiştirir.4. Arıza bilgi formu düzenler. |  | Etik Günü |
| HAZIRAN | 42. Hafta: 22-26 Haziran | 2 | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası | Etkinlik Haftası |  | Etik Günü |

| Dersin Amacı |  |
| --- | --- |
| Eğitim-Öğretim Ortam ve Donanımı | Ders Modülleri Akıllı Tahta Bilgisayar |
| Öğretim Teknikleri ve Yöntemleri | Anlatım tartışma bireysel çalışma beyin fırtınası soru-cevap |
| Ölçme ve Değerlendirme |  |
| Dersin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar |  |
| Dersin Kazanımı |  |
| Temrin Listesi |  |
| * * Bu plan Talim Terbiye Kurulunun yayınladığı Çerçeve Öğretim Programı ve Ders Bilgi Formlarına göre hazırlanmıştır. Atatürkçülük konuları ile ilgili olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden yararlanılmıştır. |  |

| ....................................... Ders Öğretmeni | ....................................... Ders Öğretmeni | ....................................... Ders Öğretmeni | ....................................... Ders Öğretmeni |
| --- | --- | --- | --- |
| ....................................... Ders Öğretmeni | ....................................... Ders Öğretmeni | ....................................... Ders Öğretmeni | ....................................... Ders Öğretmeni |
| 08.12.2025 UYGUNDUR ...................................... Okul Müdürü |  |  |  |